塑料培养板培养细胞后的处理

选用96孔或24孔塑料板，一般用2%NaOH浸泡4小时后，清水洗净。再用1N HCL浸泡4小时，用清水冲洗后，再用蒸馏水漂洗，37℃干燥后，紫外线灯照射消毒。但由于培养细胞固定后难处理时，可用下法：

1.5MoL NaoH(20%)浸板3小时至1天。

2.自来水冲洗干净（冲洗15—30次）。

3.浸酸（清洁液）3—4小时。

4.自来水冲洗干净（同上）。

5.单蒸馏水过洗（6—12次）。

6.凉干或37℃烘干。

7.用前紫外线照射4小时。