仪器控制面板

调节手轮

手轮锁定装置

手轮制动杆

刀架上的刀盖

切片废物盘

刀架底座

标本固定夹

独立控制面板

可横向移动刀架

3横向移动加紧杆

1

2

石蜡切片机的使用说明

注

移动加紧杆1，可以通过上下左右旋钮调节标本夹的方向

移动加紧杆2，可以更换刀片

移动加紧杆3，可以横向调节刀架

绿色LED

启动修整模式时发光

绿色LED

切片修整模式时发光

TRIM/SET

用于在切片模式跟修整模式之间切换

切片厚度和修整厚度的三位显示器

设置切片厚度和修整厚度的按钮

滚动模式开关按钮

黄色LED

后退过程会闪烁，

到达最后位置会发光

黄色LED

后退过程会闪烁，

到达最后位置会发光

后退快

前进快

后退慢

前进慢