细胞培养室工作守则

- 保持室内清洁整齐，使用者周用１‰新洁而灭清洁一次（包括台面及地板），定时开紫外线消毒（每周１—２次，每次３０分钟至１小时）。

- 进室前用１％新洁而灭液（每周更换一次）泡手５分钟，进室时要换鞋、工衣和帽子。

- 实验前要清洗双手――新洁而灭泡手――７５％酒精棉球擦手。实验完毕清除杂物，清洁台面，切断电源，物品归类还原，以方便他人或下次使用。

- 室内常规用品不准随意拿出室外，所有物品不得挪作它用。

- 对室内的贵重仪器如低温冰箱、ＣＯ2孵箱等要经常注意机器运转情况，发现问题及时检修或报告主任请人检修。

- 各人存放于冰箱内的培养液要注明姓名、配制日期，不得随便使用他人的培养液，以免交叉污染。

- 注意安全，防火防盗。下班前要做到三关一锁：关水、关电、关窗、锁门。

经上规则，共同遵守，互相监督执行，如出问题，究个人责任。

２００１年２月